APSTIPRINĀTS

Valsts izglītības attīstības aģentūras

Iepirkuma komisijas

2017.gada 20.decembra sēdē,

protokols Nr.1

NOLIKUMS

Valsts izglītības attīstības aģentūras iepirkumam

„Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa norisei nepieciešamo specializēto telpu, to iekārtojuma, konkursantu darba vietu apbūves un speciālo izbūvju nodrošinājums”,

identifikācijas Nr. VIAA 2017/80

A sadaļa NOLIKUMS

- Iepirkuma priekšmets, ziņas par Pasūtītāju un citi nosacījumi:

  - Iepirkuma “Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa norisei nepieciešamo specializēto telpu, to iekārtojuma, konkursantu darba vietu apbūves un speciālo izbūvju nodrošinājums” (turpmāk – iepirkums) priekšmets ir nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa norisei nepieciešamo specializēto telpu, to iekārtojuma, konkursantu darba vietu apbūves un speciālo izbūvju nodrošinājums (turpmāk – Pakalpojums) saskaņā ar iepirkuma nolikuma B sadaļu “TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA” (turpmāk – Tehniskā specifikācija), kas tiek veikts Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros īstenotā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, identifikācijas Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros (turpmāk – Projekts).

  - Iepirkumam piešķirts šāds identifikācijas Nr. VIAA 2017/80.

  - Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 10.panta pirmās daļas regulējumu (Publisko iepirkumu likuma 2.pielikumā “Sociālie un citi īpaši pakalpojumi” minēta pakalpojuma iepirkums).

  - Pasūtītājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra, reģ.Nr. 90001800413, adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050 (turpmāk arī – Pasūtītājs). Iepirkumu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūras Informācijas un karjeras atbalsta departaments.

  - Pretendents var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk – piegādātāju apvienība), kas attiecīgi piedāvā tirgū sniegt pakalpojumus un kura ir iesniegusi piedāvājumu iepirkumā (turpmāk – Pretendents).

  - Informācija par iepirkumu un iepirkuma dokumentācija ir brīvi pieejama elektroniskā veidā Pasūtītāja mājaslapā internetā, http://www.viaa.gov.lv/lat/viaa/valsts_iepirkumi, sākot ar iepirkuma izsludināšanas brīdi (t.i., no dienas, kad paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē). Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam piegādātājam (bez maksas) triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - CPV kods – 79952000-2 (pasākumu organizēšanas pakalpojumi).

  - Piedāvājumu var iesniegt par pilnu iepirkuma apjomu. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Ja pretendents iesniegs vairākus piedāvājuma variantus, tie visi tiks atzīti par nederīgiem.

  - Pretendentam jānodrošina iespēja Pasūtītājam veikt piedāvātās norises vietas apskati dabā, iepriekš vienojoties par apskates laiku.

- Paredzamais līguma termiņš un līguma summa

  - Paredzamais Līguma darbības termiņš – no Līguma parakstīšanas brīža līdz saistību pilnīgai izpildei.

  - Pakalpojuma izpildes termiņš: no 2018.gada 18.aprīļa plkst.8.00 līdz 2018.gada 30.aprīļa plkst.18.00, ievērojot Tehniskajā specifikācijā norādītos starpizpildes termiņus.

- Pakalpojuma īstenošanas nosacījumi

  - Detalizēts Pakalpojuma apraksts un Pakalpojuma sniegšanas nosacījumi ir noteikti Tehniskajā specifikācijā.

  - Iepirkuma līgums tiks slēgts, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 60.pantā noteikto nogaidīšanas termiņu.

  - Iepirkumā izraudzītais pretendents (iepirkuma līguma puse) (turpmāk arī – Izpildītājs) nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņu. Pasūtītājs var prasīt apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.

  - Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem un iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja apakšuzņēmēju nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar iepirkuma nolikuma 3.3. un 3.4.punktu noteikumiem.

  - Līguma darbības laikā grozījumi Līgumā veicami tikai Līgumā un Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

- Piedāvājuma iesniegšanas laiks, vieta un noformējums

  - Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai sūtot pa pastu adresē: Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050, 5.stāvā (lietvedībā) līdz 2018.gada 11.janvārim plkst.16:00. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam iepriekš minētajā adresē šajā punktā norādītajā termiņā. Piedāvājums, kas iesniegts pēc šajā punktā minētā termiņa, netiks izskatīts un neatvērts tiks nosūtīts pa pastu atpakaļ iesniedzējam ierakstītā pasta sūtījumā.

  - Pretendents var atsaukt vai grozīt savu piedāvājumu līdz nolikuma 4.1.punktā noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi, vai nosūtot atsaukumu, vai piedāvājuma grozījumus pa pastu adresē: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050, 5.stāvā (lietvedībā). Piedāvājuma atsaukums vai grozījumi jāiesniedz rakstveidā, aizzīmogotā aploksnē, to noformējot atbilstoši nolikuma 5.1.punkta prasībām, papildus uz aploksnes norādot – “ATSAUKUMS” vai “GROZĪJUMI”.  Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkumā. Piedāvājuma grozīšanas gadījumā pretendents iesniedz jaunu piedāvājumu. Par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts brīdis, kad iesniegti attiecīgā piedāvājuma pēdējie grozījumi.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar grozīt savu piedāvājumu.

  - Piedāvājumi, kas iesniegti līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem. Iepirkuma izbeigšanas gadījumā iesniegtie piedāvājumi netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.

  - Informāciju par iepirkumu sniedz šādas kontaktpersonas:

    - Kontaktpersona par iepirkumu (t.sk. par iepirkuma nolikumu): Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Projektu vadības nodaļas vecākā eksperte Žaneta Podniece, tālrunis:67830838, elektroniskā pasta adrese: zaneta.podniece@viaa.gov.lv.

    - Kontaktpersona par Tehnisko specifikāciju: Maira Apsīte, Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Profesionālās meistarības konkursu nodaļas vecākā eksperte, tālrunis: 67785466, elektroniskā pasta adrese: maira.apsīte@viaa.gov.lv.

  - Visi jautājumi par iepirkuma nolikumu adresējami kādai no iepirkuma nolikuma 4.5.punktā minētajām kontaktpersonām. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto Pasūtītāja mājaslapā internetā, http://www.viaa.gov.lv/lat/viaa/valsts_iepirkumi/ pie attiecīgā iepirkuma dokumentācijas, norādot arī uzdoto jautājumu.

- Piedāvājuma noformēšana

  - Piedāvājumu (1 oriģinālu) Pretendents iesniedz aizlīmētā aploksnē, kuru noformē šādi:

Valsts izglītības attīstības aģentūra Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050, 5.stāvs pretendenta nosaukums, juridiskā/deklarētā adrese un tālrunis piedāvājums iepirkumā „Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa norisei nepieciešamo specializēto telpu, to iekārtojuma, konkursantu darba vietu apbūves un speciālo izbūvju nodrošinājums” identifikācijas Nr.: VIAA 2017/80 Neatvērt pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām 2018.gada 11.janvārim plkst.16.00.

  - Piedāvājumam jābūt noformētam atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām, tai skaitā, piedāvājuma lapām jābūt sanumurētām un caurauklotām/cauršūtām kopā tā, lai tās nebūtu iespējams atdalīt nesabojājot.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez dzēsumiem, labojumiem un svītrojumiem.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.

  - Piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta Pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjoms. Ja nav norādīta persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību iepirkumā, tad visi piegādātāju apvienības biedri paraksta piedāvājumā iekļautos dokumentus.

  - Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots. Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

- Prasības pretendentiem

  - Pretendentam jābūt reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām (ja reģistrēšanos paredz attiecīgās valsts normatīvo aktu regulējums).

  - Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2015., 2016., 2017. un 2018.g. līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz 3 (trīs) līdzvērtīgu pasākumu organizēšanā. Par līdzvērtīgu pasākumu uzskatāms pasākums, kas atbilst zemāk norādītajām prasībām:

    - Pasākums ir starptautiska vai nacionāla līmeņa konkurss un/vai paraugdemonstrējumi, un/vai izstāde, kurš organizēts telpā, kas ir vismaz 8000 m2 liela un kura norisei ir bijuši nepieciešami vismaz 8000 m2;

    - Pasākuma norise ilgusi vismaz divas dienas;

    - Pasākuma apmeklētāju skaits dienā ir bijis vismaz 3000 (trīs tūkstoši) apmeklētāju.

  - Pretendenta gada vidējais finanšu apgrozījums iepriekšējos 3 (trīs) finanšu gados ir vismaz 300 000,00 EUR (trīs simti tūkstoši eiro un nulle centi). Pretendenta, kas dibināts vēlāk, gada vidējais finanšu apgrozījums tā darbības periodā ir vismaz 300 000,00 EUR (trīs simti tūkstoši eiro un nulle centi). Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad kopējais visu piegādātāju apvienības dalībnieku gada vidējais finanšu apgrozījums iepriekšējos 3 (trīs) finanšu gados ir vismaz 300 000,00 EUR (trīs simti tūkstoši eiro un nulle centi).

  - Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta finansiālo stāvokli. Ja Pretendents balstās uz trešās personas finanšu iespējām, tad Pretendentam un attiecīgajai trešajai personai ir jāuzņemas solidāra atbildība par iepirkuma līguma izpildi. Minētajā gadījumā, Pretendents piedāvājumam pievieno apliecinājumu, ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā Pretendents un trešās personas, uz kuru finanšu iespējām finansiālā stāvokļa atbilstības apliecināšanai Pretendents balstās, iepirkuma līguma noslēgšanas gadījumā izveidos apvienību, kas būs solidāri atbildīga par iepirkuma līguma izpildi.

  - Pretendenti, kuri apvienojušies piegādātāju apvienībā un iesnieguši kopīgu piedāvājumu, visi kopā ir uzskatāmi par 1 (vienu) Pretendentu, tādējādi iepirkuma nolikumā noteiktās prasības ir izpildāmas visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (personālsabiedrības dalībniekiem) kopā.

  - Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 (desmit) procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo pakalpojuma līguma daļu.

  - Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un/vai profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

- Tehniskais piedāvājums

  - Pretendents atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām sagatavo un iesniedz Tehnisko piedāvājumu.

  - Pretendents iesniedz piedāvāto iekštelpu plānu/skici ar norādītiem telpu izmēriem, kopējo kvadratūru, griestu augstumu, ieejām un transporta vārtiem norādot atvērtu vārtu maksimālo ailes platumu un augstumu. Šāds plānu/skiču komplekts jāpievieno piedāvājumam izdrukas veidā un papildus arī digitālā formātā uz datu nesēja (CD, DVD, zibatmiņā vai citā pārvietojumā datu nesējā) par katru piedāvāto telpu un laukumu: 1) konkursa un paraugdemonstrējumu norisei; 2) atklāšanas, noslēguma un semināru norisei; 3) vestibilu vai citām telpām (garderobi) starp ārdurvīm un ieeju konkursa un paraugdemonstrējumu telpā; 4) pasūtītāja birojam norises vietā; 5) laukumu ārpus telpām; 6) automašīnu un autobusu stāvvieta un transporta līdzekļu izkārtojums tajā.

- Finanšu piedāvājums

  - Finanšu piedāvājumu sagatavo, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma prasībām Pakalpojuma izpildei, aizpildot un parakstot nolikuma 5.pielikumu „Finanšu piedāvājums”.

  - Finanšu piedāvājumā norādītajā cenā jāietver visi nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, tai skaitā fiziskām personām izmaksājamā atlīdzība, kas ietver iedzīvotāju ienākuma nodokli, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī visas ar līguma izpildi saistītās izmaksas un ar Pakalpojuma sniegšanu saistītie izdevumi (aprēķinot cenu, jāņem vērā visi iepirkuma nolikuma B sadaļā “Tehniskā specifikācija” paredzētie uzdevumi, t.sk., administratīvās izmaksas (piemēram, transporta izdevumi, visa veida sakaru izmaksas, u.c.). Papildu izmaksas līguma darbības laikā netiks apmaksātas.

  - Piedāvājuma cena ir jānorāda euro, ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

- Iesniedzamie dokumenti.

  - Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā (atbilstoši iepirkuma nolikuma 1.pielikumam).

  - Ja piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta Pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam pievieno Pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām izdotu pilnvaru (oriģinālu vai kopiju) attiecīgajai personai pārstāvēt Pretendenta intereses.

  - Lai ārvalstīs reģistrēts Pretendents apliecinātu reģistrācijas faktu, Pretendentam jāiesniedz attiecīgās valsts attiecīgā reģistra izdots dokuments, kas šo faktu apliecina (ja reģistrāciju un reģistrācijas dokumenta izsniegšanu paredz attiecīgās valsts normatīvo aktu regulējums).

  - Par Latvijā reģistrēta Pretendenta reģistrācijas faktu iepirkuma komisija pārliecināsies publiski pieejamajās datu bāzēs.

  - Iepirkuma nolikuma 6.3.punktā izvirzītās prasības apliecināšanai, Pretendents iesniedz Pretendenta pieredzes aprakstu (atbilstoši 2.pielikuma veidnei).

  - Iepirkuma nolikuma 6.4.punktā izvirzītās prasības apliecināšanai, Pretendents norāda tā apgrozījumu atbilstoši iepirkuma nolikuma 3.pielikuma veidnei. Pretendents, kas dibināts vēlāk, informāciju par tā apgrozījumu iepirkuma nolikuma 3.pielikuma veidnē norāda par nostrādāto periodu.

  - Tehniskais piedāvājums atbilstoši ar iepirkuma nolikuma 7.punkta prasībām.

  - Finanšu piedāvājums saskaņā ar iepirkuma nolikuma 8.punktā noteiktajām prasībām (atbilstoši iepirkuma nolikuma 4.pielikumam “Finanšu piedāvājums”).

  - Ja Pretendents Pakalpojuma veikšanai balstās uz citas personas iespējām, lai apliecinātu tā kvalifikāciju vai piesaista apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 (desmit) procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, Pretendents iesniedz aizpildītu iepirkuma nolikuma 5.pielikumu „Informācija par līguma izpildē iesaistītajām personām, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu kvalifikāciju un apakšuzņēmējiem, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 (desmit) procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka”.

  - Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta piegādātāju apvienības dalībnieka pilnvarota persona, piedāvājumam pievieno piegādātāju apvienības dalībnieka pārstāvja ar paraksta tiesībām izdotu pilnvaru (oriģinālu vai apliecinātu kopiju) attiecīgajai personai pārstāvēt piegādātāju apvienības dalībnieka intereses.

  - Ja piedāvājumu iepirkumam iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam pievieno visu piegādātāju apvienības dalībnieku parakstītu apliecinājumu par piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu iepirkuma līguma izpildē un norāda personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt piegādātāju apvienību iepirkumā (apliecinājuma paraugs iepirkuma nolikuma 6.pielikuma veidne).

- Pakalpojuma sniegšanu apliecinošo dokumentu sagatavošanas kārtība un pakalpojuma apmaksas nosacījumi

  - Samaksa par Pakalpojumu tiks veikta pēc Pakalpojuma pilnīgas izpildes.

  - Samaksa par Pakalpojumu tiek veikta pamatojoties uz abpusēji parakstīto Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas aktu un Pakalpojuma sniedzēja iesniegto Pakalpojuma apmaksas dokumentu (rēķinu).

  - Samaksu par Pakalpojumu Pasūtītājs veic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc iepirkuma nolikuma 10.2.punktā norādīto dokumentu saņemšanas.

  - Ja Izpildītājs neveic Pakalpojumu iepirkuma līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājam var tikt piemērots līgumsods 0,5% (pus procenta) apmērā no iepirkuma līguma summas bez PVN par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas bez PVN.

  - Ja Pasūtītājs neveic ar Līgumu saistītos maksājumus iepirkuma līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam var tikt piemērots līgumsods 0,5% (pus procenta) apmērā no saņemtā Pakalpojuma vērtības bez PVN par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nesamaksātās summas bez PVN.

  - Avansa maksājumi netiek paredzēti.

  - Pasūtītājam ir tiesības atkāpties no Līguma, ja Izpildītājs atsakās īstenot Pakalpojumu vispār vai atsakās īstenot Pakalpojumu Tehniskās specifikācijas sadaļā “Laika grafiks” noteiktajos termiņos, kā arī visos citos Ministru kabineta 2016.gada 20.septembra instrukcijas Nr.3 “Ārvalstu finanšu instrumentu finansētu civiltiesisku līgumu izstrādes un slēgšanas instrukcija valsts tiešās pārvaldes iestādēs” 2.20.sadaļā noteiktajos gadījumos.

- Piedāvājumu vērtēšana

  - Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību šajā nolikumā norādītajām prasībām.

  - Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām, iepirkuma komisijai ir tiesības izslēgt Pretendentu no tālākas dalības iepirkumā un neizskatīt Pretendenta iesniegto piedāvājumu (vienlaikus, lemjot par Pretendenta izslēgšanu no turpmākas dalības iepirkumā, pamatojoties uz minētajiem apstākļiem, iepirkuma komisija vērtēs neatbilstību būtiskumu un to, vai noformējuma neatbilstības ietekmē piedāvājuma izvērtēšanu pēc būtības).

  - Pēc piedāvājumu noformējuma pārbaudes iepirkuma komisija veic to Pretendentu atlasi, kas iesnieguši noformējuma prasībām atbilstošus piedāvājumus.

  - Iepirkuma komisija veic Pretendentu atlasi, pārbaudot Pretendenta atbilstību iepirkuma nolikuma 6.punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām. Nepieciešamības gadījumā iepirkuma komisija izmantos tiesības vērsties pie Pretendenta ar jautājumiem, lai Pretendenti sniegtu precizējošu/skaidrojošu informāciju par piedāvājumā jau iekļautu informāciju. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, ja iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendents neatbilst kādai no iepirkuma  nolikuma 6.punktā izvirzītajām Pretendentu atlases prasībām.

  - Ja Pretendents atbilst iepirkuma nolikumā izvirzītajām atlases prasībām, iepirkuma komisija veic tehniskā piedāvājuma pārbaudi. Tehniskā piedāvājuma pārbaudes laikā iepirkuma komisija pārbauda vai ir iesniegti iepirkuma nolikuma 7.punktā norādītie dokumenti un vai tehniskais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām. Lai izvērtētu Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām un pārliecinātos par piedāvātās norises vietas atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām, iepirkuma komisija var veikt piedāvātās norises vietas apskati dabā, iepriekš vienojoties par apskates laiku.  Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, ja iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendents nav iesniedzis iepirkuma nolikuma 7.punktā norādītos dokumentus vai tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām, tajā skaitā, ja norises vietas apskates laikā tiek konstatēts, ka piedāvātā norises vieta neatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām.

  - Ja Pretendenta tehniskais piedāvājums atbilst iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, iepirkuma komisija veic Pretendenta iesniegtā finanšu piedāvājuma vērtēšanu.

  - Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbaudīs iesniegtā finanšu piedāvājuma atbilstību iepirkuma nolikuma 8.punktā noteiktajām prasībām, kā arī pārbaudīs, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, iepirkuma komisija ņems vērā labojumus.

  - No visiem iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem iepirkuma komisija izvēlēsies saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka ņemot vērā cenu.

  - Gadījumā, ja iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas konstatē, ka diviem vai vairākiem Pretendentiem ir saimnieciski visizdevīgākie piedāvājumi, Komisija Līguma slēgšanas tiesības piešķirs tam Pretendentam, kurš finanšu piedāvājuma 1.pozīcijā “iekštelpu noma” būs piedāvājis zemāku cenu.

  - Iepirkuma komisija (atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 37.pantā noteiktajai kārtībai) triju darbdienu laikā vienlaikus informēs visus Pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz Līguma slēgšanu.

  - Iepirkuma komisija darbojas, ievērojot Publisko iepirkumu likuma III nodaļas regulējumu.

- pielikumi

  - Iepirkuma nolikums sastādīts latviešu valodā, kam pievienoti šādi pielikumi:

    - 1.pielikums – Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā;

    - 2.pielikums – Pretendenta pieredzes apliecinājuma tabula;

    - 3.pielikums – Informācija par Pretendenta apgrozījumu;

    - 4.pielikums – Finanšu piedāvājums;

    - 5.pielikums – Informācija par līguma izpildē iesaistītajām personām, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu kvalifikāciju un apakšuzņēmējiem, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 (desmit) procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka;

    - 6.pielikums – Apliecinājums par piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu iepirkuma līguma izpildē.

B sadaļa

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa norisei nepieciešamo specializēto telpu, to iekārtojuma, konkursantu darba vietu apbūves un speciālo izbūvju nodrošinājums”

- Iepirkuma priekšmets ir nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa (turpmāk arī – konkurss) norisei nepieciešamo specializēto telpu, to iekārtojuma, konkursantu darba vietu apbūves un speciālo izbūvju nodrošinājums saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

- Konkursa norises vieta: Rīga.

- Telpu nomas laiks: 2018.gada 18.-30.aprīlis.

- Visas konkursam un paraugdemonstrējumiem nepieciešamās izbūves, komunikāciju pievadi un aprīkojums jāpabeidz un jānodod pasūtītājam līdz 2018.gada 24.aprīļa plkst.10:00, ja detalizētajā pakalpojuma izpildes aprakstā nav noteikts cits termiņš.

- Viss konkursam nepieciešamais personāls un pakalpojumi jānodrošina visu līguma darbības laiku, ja detalizētajā pakalpojuma izpildes aprakstā nav noteikts savādāk.

- Precīzu darbnīcu izkārtojumu, konkursa laukumu konfigurāciju un izvietojumu telpā pasūtītājs noteiks pēc līguma noslēgšanas, ņemot vērā konkrētās telpas izmērus un specifiku.

- Atkarībā no piedāvātās telpas izmēriem un konkursa laukumu konfigurācijas pasūtītājs drīkst veikt nebūtiskas izmaiņas (izmaiņu apjoms nepārsniedz 10%) nepieciešamajās izbūvēs un aprīkojumā, nemainot kopējo Pakalpojuma apjomu.

- Jebkuram Detalizētā pakalpojuma izpildes aprakstā norādītajam konkrētajam izmēram ir pieļaujama amplitūda 10% robežās.

- Jebkura Detalizētā pakalpojuma izpildes aprakstā norādītā konkrētā platība kvadrātmetros ir minimālā nepieciešamā platība.

Detalizēts pakalpojuma izpildes apraksts

- Telpas un infrastruktūra - vispārīgās prasības

| Nosaukums | Apraksts |
| --- | --- |
| - Telpu tips | Telpas paredzētas publisku masu pasākumu organizēšanai un norisei. |
| - Telpu platība | Minimālā kopējā iekštelpu platība (telpām jāatrodas vienā ēkā vai savstarpēji savienotā ēku kompleksā) konkursa vajadzībām: 9500 m² no kuriem: 1) Konkursa un paraugdemonstrējumu norisei nepieciešama viena vismaz 8000 m² telpa; 2) atklāšanas un noslēguma ceremonijai un semināriem vismaz 600m² telpa; 3) pasūtītāja birojam konkursa norises vietā vismaz 200m² telpa; 4) vestibils, kuru izmanto apmeklētāji un kurš ir savienots ar konkursa un paraugdemonstrējumu telpu pa kurām apmeklētāji dosies un/no konkursa norises telpu vismaz 350m²; 5) telpa dalībnieku un organizatoru ēdināšanai ar iespēju vienlaicīgi paēst vismaz 100 cilvēkiem 350m²; 6) atsevišķi vīriešu un sieviešu standarta aprīkojuma stacionārie sanitārie mezgli (vismaz 10 gab. katram dzimumam) no kuriem vismaz viens vīriešu un viens sieviešu ir paredzēts cilvēkiem ar kustību traucējumiem ; 7) atsevišķas vīriešu un sieviešu standarta aprīkojuma stacionārās dušas telpas ar vismaz 3 dušas kabīnēm vīriešiem un vismaz 3 dušas kabīnēm sievietēm 2018.gada 25. un 26.aprīlī; 8) garderobe apmeklētājiem; 9) Minimālā kopējā platība laukumam ārējai ekspozīcijai: 250m². |
| - Specifiskās prasības konkursa un paraugdemonstējumu telpai | Konkursa un paraugdemonstrējumu norisei jānodrošina viena telpa ar minimālo platību 8000 m², vienā līmenī, zemes līmenī, bez telpas grīdas līmeņa kāpumiem un/vai kritumiem, pieejamai cilvēkiem ar kustību traucējumiem, ērti sasniedzamai ar sabiedrisko transportu, ar iespēju ievest, izvest un izvietot telpā lielgabarīta un smagsvara kravas (iekārtas), iebraukt telpā ar kravas automašīnu un ceļamkrānu, ar iespēju nodrošināt jebkurā telpas vietā visas tehniskajā specifikācijā minētās komunikācijas, izbūves un objektus. Minimālais griestu augstums pa visu piedāvāto telpu 5,5m. Iespēja stiprināt konstrukcijas pie telpas griestiem ar minimālo slodzi 100 kg uz m², 100 kg uz vienu stiprinājuma punktu un griestos stiprināmo konstrukciju izvietošanas precizitāti horizontālajā plaknē +/- 1m. |
| - Konkursa atklāšanas, noslēguma un prezentāciju norises telpa | Telpa konkursa norises vietā, blakus konkursa laukumiem, lai dalībnieki ātri un ērti varētu nokļūt uz atklāšanu un noslēgumu. Platība 600m², skatuve vai podests 8mx4m ar paklāju, minimālais griestu augstums 4m, iespēja iekārt griestos virs skatuves vai podesta 3 karogus, apbalvošanas podesti 3 līmeņos pirmajām trīs vietām ar iespēju uz katra pakāpiena vienlaikus uzkāpt 2 cilvēkiem (izmēri un dizains tiek saskaņots ar pasūtītāju), 350 krēsli, ekrāns (minimālais izmērs 3m x 4m), projektors, dators, skaņu sistēma uzrunām ar 3 radio mikrofoniem, papildus gaismošana fotosienai (4 m (garums) x 2,5 m (augstums)), organiskā stikla runas tribīne (virsmas izmērs 35x50cm) ar iespēju uzlīmēt līmplēvi (Pasūtītājs saskaņo dizainu), nepārtraukta skaņas un prezentāciju iekārtu personāla klātbūtne pasākumu norises laikā. 2018.gada 27.aprīlī papildus 20 stāvgaldus (min. d=0,7m; min. h=1,1m), 1 galdu (min. 8m x 0,7m) un 1 galdu (min. 2,5m x 0,7m). Jāparedz sagatavošanās telpas aktivitāšu veicējiem vismaz 15m² platībā ar spoguļgaldu, drēbju pakaramo, galdu, 4 krēsliem un elektrības rozetei 230V, 16A. |
| - Biroja telpa konkursa organizatoriem un personālam | Biroja telpa 200m² ar 10 aprīkotām darba vietām (galds, krēsls, pilns datora komplekts, interneta pieslēgums, pieslēgums krāsu drukas iekārtai, 10 apspriežu galdi, katrs ar 4 krēsliem, slēdzams skapis ar 18 nodalījumiem (vismaz A4 lapas lielumā) žūrijas protokolu glabāšanai, galds (0,7m x 2m), drēbju pakaramais 20 personām |
| - Vides stends – “Karjeras durvis” un informatīvs stends/plakāts | Vides objekta – “Karjeras durvis” piegāde uz norises vietu no Kr. Valdemāra ielas 1c, Rīgā (Rīgas Valsts tehnikums), kosmētisko defektu novēršana, uzstādīšana konkursa norises vietas vestibilā, demontāža pēc konkursa un nogādāšana uz Kr. Valdemāra ielu 1c, Rīgā. Informatīva stenda izvietošana blakus vides objektam no četrām 2,5m augstām un 1m platām ar apdrukātu līmplēvi aplīmētām sienām pēc pasūtītāja iesniegta maketa. Bukletu statīvs drukātam A5 bukletam ar vismaz 4 nodalījumiem. |
| - Lielformāta izkārtne uz norises vietas ārsienas | Lielformāta (15-20m²) izkārtnes par konkursa norisi attiecīgajā telpā maketēšana(pēc pasūtītāja darba uzdevuma), saskaņošana nepieciešamajās instancēs (ja nepieciešams), izgatavošana, uzstādīšana 2018,gada 2 aprīlī, demontāža pēc pasākuma 2018.gada 28.aprīlī un utilizēšana. Materiāls: banera materiāls ar kniedētiem caurumiem stiprināšanai. Izkārtnei jābūt virs ieejas, pa kuru apmeklētāji dosies uz konkursu, labi saskatāmai pa gabalu, nepārprotami norādot kur notiek konkurss. |
| - Izkārtne iekštelpās | 2-3 m² konkursa izkārtne iekštelpās blakus vai virs ieejas konkursa norises vietā starp vestibilu un konkursa norises telpu. Maketēšana (pēc pasūtītāja darba uzdevuma), saskaņošana nepieciešamajās instancēs (ja nepieciešams), izgatavošana, uzstādīšana, demontāža pēc pasākuma un utilizēšana. Atrašanās vieta tiek precizēta atbilstoši konkrētajai iekštelpai. Materiāls: banera materiāls ar kniedētiem caurumiem stiprināšanai vai līdzvērtīgs/cits risinājums atbilstoši konkrētajai izvietošanas vietai. |
| - Laukums ārējai ekspozīcijai un paraugdemonstrējumiem | Vismaz 250 m², ja lauksaimnieku PD, tad cits apjoms. Laukums pie ieejas konkursa norises vietā ar diviem elektrības pieslēgumiem 230V, 16A un vienu CEE 400V,16A elektrības pieslēgumu. |
| - Autostāvvieta | Pie norises vietas 2018.gada 24.aprīlī un 2018.gada 27.aprīlī tiek nodrošinātas autotransporta stāvvietas vienlaikus vismaz 60 vieglajām automašīnām. No 2018.gada 25.aprīļa 8:00 līdz 2018.gada 26.aprīļa 20:00 pie norises vietas tiek nodrošinātas autotransporta stāvvietas vienlaikus vismaz 30 autobusiem un 150 vieglajām automašīnām. Autostāvvieta visu līguma norises laiku jānodrošina bez maksas un no 2018.gada 25.aprīļa 8:00 līdz 2018.gada 26.aprīļa 20:00 ar papildus personālu autotransporta novietošanas izkārtojuma regulēšanai (darbinieku skaitu un to atrašanās vietas nosaka piegādātājs), ja stāvvietās nav attiecīga marķējuma un nepārprotamu norāžu vieglo automašīnu un autobusu novietošanai. |
| - Karogu masti un karogi | Kopā:23 karogu masti. 3 karogu masti konkursa “SkillsLatvia” karogiem, 18 karogu masti konkursa atbalstītāju karogiem, 1 karoga masts Latvijas karogam (karogu nodrošina piegādātājs) un 1 karoga masts Eiropas Savienības karogam(karogu nodrošina piegādātājs). |
| - Dalībnieku reģistrācijas centrs | Norises vietas vestibilā 2018.gada 24. aprīlī no 12:00 līdz 14:00 vismaz 6m gara reģistrācijas lete konkursa dalībnieku reģistrēšanai, 6 bāra krēsli un 6 m garš un vismaz 0,70m plats galds (konkursantam izsniedzamo materiālu novietošanai). |
| - Servisa centrs | Servisa centrs, kurā pakalpojuma sniedzēja personāls operatīvi risina tehniskas vai organizatoriskas dabas jautājumus saistībā ar lietām vai pakalpojumiem, kurus norises vietā nodrošina pakalpojuma sniedzējs no 2018.gada 18.aprīļa 8:00 līdz 2018.gada 30.aprīļa 18:00. |
| - Medpunkts | Medpunkts strādā no 2018.gada 24.aprīļa 8:00 līdz 2018.gada 27.aprīļa 18:00. Nepieciešamības gadījumā nodrošina pirmo medicīnisko palīdzību. |
| - Apsardze | Norises vietas apsardze tiek nodrošināta 24h diennakti no 2018.gada 18.aprīļa 8:00 līdz 2018.gada 30.aprīļa 18:00 un pilda konkursa organizatoru noteiktos uzdevumus. Apsardzes darbinieku skaits tiek precizēts atbilstoši konkrētai telpai un noteiktajiem uzdevumiem. |
| - Ēdināšanas pakalpojumi un telpa. | Norises vieta nodrošina ēdināšanas pakalpojumus konkursa norises laikā, nodrošinot ēdināšanas pakalpojumu pieejamību par atsevišķu samaksu konkursa apmeklētājiem. Pakalpojuma sniedzējs konkursa norises laikā nodrošina telpu ar galdiem un krēsliem, kurā pasūtītājam iespējams nodrošināt ēdināšanu dalībniekiem un organizatoriem, nodrošinot iespēju vienlaicīgi paēst 100 cilvēkiem. Konkursa dalībnieku un organizatoru ēdināšanas pakalpojumu nodrošina pasūtītāja piesaistīts uzņēmējs. |
| - Garderobe | Norises vieta nodrošina garderobi ar personālu vienlaicīgi 200 personām no 2018.gada 24.aprīļa 12:00 līdz 18:00 un garderobi ar personālu vienlaicīgi 800 personām no 2018.gada 25.aprīļa 8:00 līdz 2018.gada 26.aprīļa 19:00. |
| - Uzkopšana | Nodrošina konkursa norises vietas un visu nomāto un publiski pieejamo telpu (atklāšanas telpas, biroja telpas, sanitāro mezglu un citu telpu, kas ir pieejamas apmeklētājiem, dalībniekiem un organizatoriem) uzkopšanu un uzturēšanu tīrībā no 2018.gada 24.aprīļa 8:00 līdz 2018.gada 27.aprīļa 18:00. Pēc konkursa nodrošina izbūvju demontāžu un utilizēšanu atbilstoši pasūtītāja norādījumiem, kā arī veic telpu gala uzkopšanu. |
| - Kravas pacēlājs, kravas lifts | No 2018.gada 18.aprīļa 8:00 līdz 2018.gada 30.aprīļa 18:00 nodrošina konkursa norises vietā kravas pacēlāju un kravas liftu ar operatoriem iekārtu, materiālu un citu kravu izkraušanai/iekraušanai transportā un nogādāšanai konkursa laukumā, kā arī nepieciešamo elementu stiprināšanai telpas griestos (kravas liftam jāspēj pacelties līdz telpas griestu augstākajam punktam |
| - Tehniskais personāls | Nodrošina sekojoša tehniskā personāla klātbūtni: elektriķis, santehniķis, alumīnija konstrukciju montieris, tehniskais darbinieks no 2018.gada 18.aprīļa 8:00 līdz 2018.gada 30.aprīļa 18:00. IT speciālists, skaņas tehnikas operators, gaismu tehnikas operators, prezentāciju tehnikas operators no 2018.gada 24.aprīļa 12:00 līdz 2018.gada 27.aprīļa 18:00. |
| - Kravas transports un krāvēji | Piegādātājs nodrošina kravas mikroautobusu ar vadītāju un diviem krāvējiem dežūru režīmā no 2018.gada 18.aprīļa 8:00 līdz 2018.gada 30.aprīļa 18:00, lai veiktu kravu (piemēram, šujmašīnas, ēvelsoli, datori un tamlīdzīgi) piegādes uz konkursa norises vietu un no tās. Piegādes plānotas Rīgas robežās. Plānotais piegāžu laiks un adreses tiks iesniegtas atsevišķi un var tikt mainītas un papildinātas arī minētajā dežūru režīma laikā no 8:00 līdz 18:00. |

- Konkursa laukumi

| Nosaukums | Apraksts |
| --- | --- |
| - “Elektriskās instalācijas” | Konkursa laukuma minimālais izmērs: 19m x 12m Kopējā minimālā platība: 228 m². (ietver sevī darba vietas, drošības zonas, žūrijas zonu, noliktavu un visas pārējās izbūves un platības) Darba vietu skaits: 8. Vienas darba vietas minimālā platība: 15m². Vienas darba vietas apraksts: darba vieta no OSB-3, 18mm plāksnēm, baltas matētas iekšdarbiem paredzētas krāsas krāsojums visām virsmām. Darba vieta sastāv no trīs vertikālām virsmām, kuras izkārtotas trapeces formā un horizontālām virsmām virs vertikālajām virsmām (griesti) un zem tām (grīda). Pretējās vertikālās virsmas platums 1,6m, abu sānu vertikālo virsmu platums 1,2m, visu trīs virsmu augstums 2,4m. Augšējās un apakšējās horizontālās (griestu/grīdas) plāksnes izmērs 1,3x1,6x1,3x2,4m, t.i. virs visa vertikālo virsmu trapecveida laukuma un zem tā. Darba vietas apgaismojums 18W pie horizontālās griestu virsmas, uz grīdas 2 elektrības rozetes 230V, 16A, viens CEE 400V,16A pieslēgums, galds(1,5x0,8m), krēsls un saliekamas alumīnija kāpnes (3-4 pakāpienu), 10-15 l atkritumu konteiners. Darbnīcas papildus telpa konkursa papildus uzdevumu veikšanai un paraugdemonstrējumiem: minimālā platība 20 m², 2 elektrības rozetes 230V, 16A, 6 galdi (0.7m x 0.7m), 10-15 l atkritumu konteiners. Žūrijas un darbnīcas vadītāja zona: minimālā platība 18 m², 3 rozetes 230V, 16A, 2 galdi (0,7m x 0,7m), 4 krēsli un 2,5 m augsta siena, kas atdala šo zonu no citas profesijas konkursa laukuma vai apmeklētājiem, atvērta pret konkursantu darba laukumu. Noliktavas telpa: 15 m², slēdzamas durvis, 2 rozetes 230V, 16A, 4 plauktu sistēmas (1m x 0.5m, h=2m) ar 3 plauktiem, 1galds (0.7m x 0.7m), 2 krēsli, drēbju pakaramais ar 12-14 āķīšiem, pirmās medicīniskās palīdzības aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, 10-15 l atkritumu konteiners. Drošības zona: vismaz 1m plata zona ar 1m augstu norobežojošo barjeru pa visa konkursa laukuma perimetru, izņemot tās konkursa laukuma ārējā perimetra daļas, kurās apmeklētājiem nav tiešas pieejas konkursa laukumam (ar sienām un tamlīdzīgi norobežotās konkursa laukuma daļas). |
| - ”Skatlogu dizains un noformēšana” | Konkursa laukuma minimālais izmērs: 16m x 12m Kopējā minimālā platība: 192 m². (ietver sevī darba vietas, drošības zonas, žūrijas zonu, noliktavu un visas pārējās izbūves un platības) Darba vietu skaits: 5. Vienas darba vietas minimālā platība: 16m². Darba vietas apraksts: grīda noklāta ar 0,1mm plēvi, skatlogu imitējošs ar 4 prožektoriem izgaismojams stends (2m x1m, h=2,3m) ar divām sānu malām, 0,8m platu aizmugurējās sienas daļu kreisajā pusē (pārējā aizmugurējā daļa atvērta), griestu režģis pa visu stenda augšu ar 4 prožektoriem stenda izgaismošanai un izņemamu dubulto grīdu no 6 mm saplākšņa. 3 rozetes 230V, 16A darba vietā, 4 rozetes 230V, 16A stendā, 4 galdi (0.7m x 0.7m), krēsls, saliekamas alumīnija kāpnes (3-4 pakāpienu). Kopējā darba zona: minimālā platība 12 m², izlietne ar ūdens un kanalizācijas pieslēgumu, galds (0,7m x 0,7m). Žūrijas un darbnīcas vadītāja zona: minimālā platība 16 m², 3 rozetes 230V, 16A, 2 galdi (0,7m x 0,7m), 4 krēsli un 2,5 m augsta siena, kas atdala šo zonu no citas profesijas konkursa laukuma vai apmeklētājiem, atvērta pret konkursantu darba laukumu. Noliktavas telpa: 12 m², slēdzamas durvis, 2 rozetes 230V, 16A,3 plauktu sistēmas (1m x 0.5m, h=2m) ar 3 plauktiem, 1 galds (0.7m x 0.7m), 2 krēsli, drēbju pakaramais ar 8-10 āķīšiem, pirmās medicīniskās palīdzības aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, 10-15 l atkritumu konteiners. Viss konkursa laukums: pa perimetru apbūvēts ar 2,5m augstām alumīnija konstrukcijām, izgaismots (min.75W kvēlspuldze uz katriem 3m² vai ekvivalents LED spuldžu apjoms). Drošības zona: vismaz 1m plata zona ar 1m augstu norobežojošo barjeru pa visa konkursa laukuma perimetru, izņemot tās konkursa laukuma ārējā perimetra daļas, kurās apmeklētājiem nav tiešas pieejas konkursa laukumam (ar sienām un tamlīdzīgi norobežotās konkursa laukuma daļas). |
| - “Tērpu dizains” | Konkursa laukuma minimālais izmērs: 22m x 8m Kopējā minimālā platība: 176 m². (ietver sevī darba vietas, drošības zonas, žūrijas zonu, noliktavu un visas pārējās izbūves un platības) Darba vietu skaits: 6. Vienas darba vietas minimālā platība: 15m². Darba vietas apraksts: 2 rozetes 230V, 16A, 2 galdi (0,7m x 0,7m) un galds (0,7 m x 1,4 m), krēsls ar maināmu augstumu. Kopējā darba zona: minimālā platība 18 m², 6 rozetes 230V, 16A, 4 galdi (0,7 m x 0,7m), 3 atkritumu konteineri 10-15 l, siltā un aukstā ūdens padeve ar izlietni un kanalizācijas pieslēgumu. Žūrijas un darbnīcas vadītāja zona: minimālā platība 18 m², 3 rozetes 230V, 16A, 3 galdi (0,7m x 0,7m), 4 krēsli un 2,5 m augsta siena, kas atdala šo zonu no citas profesijas konkursa laukuma vai apmeklētājiem, atvērta pret konkursantu darba laukumu. Noliktavas telpa: 12 m², slēdzamas durvis, 2 rozetes 230V, 16A, 2 plauktu sistēmas (1m x 0.5m, h=2m) ar 3 plauktiem, 1 galds (0.7m x 0.7m), 2 krēsli, drēbju pakaramais ar 8-10 āķīšiem, pirmās medicīniskās palīdzības aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, 10-15 l atkritumu konteiners. Viss konkursa laukums: pa perimetru apbūvēts ar 2,5m augstām alumīnija konstrukcijām, izgaismots (min.75W kvēlspuldze uz katriem 3m² vai ekvivalents LED spuldžu apjoms). Drošības zona: vismaz 1m plata zona ar 1m augstu norobežojošo barjeru pa visa konkursa laukuma perimetru, izņemot tās konkursa laukuma ārējā perimetra daļas, kurās apmeklētājiem nav tiešas pieejas konkursa laukumam (ar sienām un tamlīdzīgi norobežotās konkursa laukuma daļas). |
| - “Tērpu izgatavošana” | Konkursa laukuma minimālais izmērs: 22m x 8m Kopējā minimālā platība: 176 m². (ietver sevī darba vietas, drošības zonas, žūrijas zonu, noliktavu un visas pārējās izbūves un platības) Darba vietu skaits: 6. Vienas darba vietas minimālā platība: 15m². Darba vietas apraksts: 4 rozetes 230V, 16A, viens CEE 400V,16A pieslēgums, galds piegriešanai (1,5m x 2 m), 2 galdi (0,7m x 0,7m), krēsls ar maināmu augstumu. Kopējā darba zona: minimālā platība 18 m², 4rozetes 230V, 16A, viens CEE 400V,16A pieslēgums. Viss laukums: linolejs, papildus apgaismojums 500 lx, virs šūšanas iekārtām 750-1000 lx. Žūrijas un darbnīcas vadītāja zona: minimālā platība 18 m², 3 rozetes 230V, 16A, 2 galdi (0,7m x 0,7m), 4 krēsli un 2,5 m augsta siena, kas atdala šo zonu no citas profesijas konkursa laukuma vai apmeklētājiem, atvērta pret konkursantu darba laukumu. Noliktavas telpa: 12 m², slēdzamas durvis, 2 rozetes 230V, 16A, 3 plauktu sistēmas (1m x 0.5m, h=2m) ar 3 plauktiem, 1 galds (0.7m x 0.7m), 2 krēsli, drēbju pakaramais ar 8-10 āķīšiem, pirmās medicīniskās palīdzības aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, 10-15 l atkritumu konteiners. Viss konkursa laukums: pa perimetru apbūvēts ar 2,5m augstām alumīnija konstrukcijām, izgaismots (min.75W kvēlspuldze uz katriem 3m² vai ekvivalents LED spuldžu apjoms). Drošības zona: vismaz 1m plata zona ar 1m augstu norobežojošo barjeru pa visa konkursa laukuma perimetru, izņemot tās konkursa laukuma ārējā perimetra daļas, kurās apmeklētājiem nav tiešas pieejas konkursa laukumam (ar sienām un tamlīdzīgi norobežotās konkursa laukuma daļas). |
| - “Grafiskais dizains” | Konkursa laukuma minimālais izmērs: 17m x 11m Kopējā minimālā platība: 187 m². (ietver sevī darba vietas, drošības zonas, žūrijas zonu, noliktavu un visas pārējās izbūves un platības) Darba vietu skaits: 8. Vienas darba vietas minimālā platība: 12m². Darba vietas apraksts: 3 rozetes 230V, 16A, 2 galdi (1,2m x 0,7m), krēsls ar maināmu augstumu, interneta pieslēgums. Kopējā darba zona: minimālā platība 18 m², 6 galdi (0,7m x 0,7m) Žūrijas un darbnīcas vadītāja zona: minimālā platība 12 m², 3 rozetes 230V, 16A, 4 galdi (0,7m x 0,7m), 4 krēsli un 2,5 m augsta siena, kas atdala šo zonu no citas profesijas konkursa laukuma vai apmeklētājiem, atvērta pret konkursantu darba laukumu. Noliktavas telpa: 12m², slēdzamas durvis, 2 rozetes 230V, 16A, 2 plauktu sistēmas (1m x 0.5m, h=2m) ar 3 plauktiem, 1 galds (0.7m x 0.7m), 2 krēsli, drēbju pakaramais ar 8-10 āķīšiem, pirmās medicīniskās palīdzības aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, 10-15 l atkritumu konteiners. Viss konkursa laukums: pa perimetru apbūvēts ar 2,5m augstām alumīnija konstrukcijām, izgaismots (min.75W kvēlspuldze uz katriem 3m² vai ekvivalents LED spuldžu apjoms). Drošības zona: vismaz 1m plata zona ar 1m augstu norobežojošo barjeru pa visa konkursa laukuma perimetru, izņemot tās konkursa laukuma ārējā perimetra daļas, kurās apmeklētājiem nav tiešas pieejas konkursa laukumam (ar sienām un tamlīdzīgi norobežotās konkursa laukuma daļas). |
| - “Datortīklu administrēšana” | Konkursa laukuma minimālais izmērs: 22m x 10m Kopējā minimālā platība: 220 m². (ietver sevī darba vietas, drošības zonas, žūrijas zonu, noliktavu un visas pārējās izbūves un platības) Darba vietu skaits: 10. Vienas darba vietas minimālā platība: 12m². Darba vietas apraksts: 3 rozetes 230V, 16A, 2 galdi (1,2m x 0,7m), krēsls ar maināmu augstumu, interneta pieslēgums. Žūrijas un darbnīcas vadītāja zona: minimālā platība 12 m², 3 rozetes 230V, 16A, 2 galdi (0,7m x 0,7m), 4 krēsli un 2,5 m augsta siena, kas atdala šo zonu no citas profesijas konkursa laukuma vai apmeklētājiem, atvērta pret konkursantu darba laukumu. Noliktavas telpa: 12 m², slēdzamas durvis, 2 rozetes 230V, 16A, 2 plauktu sistēmas (1m x 0.5m, h=2m) ar 3 plauktiem, 1 galds (0.7m x 0.7m), 2 krēsli, drēbju pakaramais ar 8-10 āķīšiem, pirmās medicīniskās palīdzības aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, 10-15 l atkritumu konteiners. Viss konkursa laukums: pa perimetru apbūvēts ar 2,5m augstām alumīnija konstrukcijām, izgaismots (min.75W kvēlspuldze uz katriem 3m² vai ekvivalents LED spuldžu apjoms). Drošības zona: vismaz 1m plata zona ar 1m augstu norobežojošo barjeru pa visa konkursa laukuma perimetru, izņemot tās konkursa laukuma ārējā perimetra daļas, kurās apmeklētājiem nav tiešas pieejas konkursa laukumam (ar sienām un tamlīdzīgi norobežotās konkursa laukuma daļas). |
| - “Web lapu dizains un izstrāde” | Konkursa laukuma minimālais izmērs: 22m x 10m Kopējā minimālā platība: 220 m². (ietver sevī darba vietas, drošības zonas, žūrijas zonu, noliktavu un visas pārējās izbūves un platības) Darba vietu skaits: 9. Vienas darba vietas minimālā platība: 12m². Darba vietas apraksts: 3 rozetes 230V, 16A, 2 galdi (1,2m x 0,7m), krēsls ar maināmu augstumu, interneta pieslēgums, Žūrijas un darbnīcas vadītāja zona: minimālā platība 12 m², 3 rozetes 230V, 16A, 2 galdi (0,7m x 0,7m), 4 krēsli un 2,5 m augsta siena, kas atdala šo zonu no citas profesijas konkursa laukuma vai apmeklētājiem, atvērta pret konkursantu darba laukumu. Noliktavas telpa: 12 m², slēdzamas durvis, 2 rozetes 230V, 16A, 2 plauktu sistēmas (1m x 0.5m, h=2m) ar 3 plauktiem, 1 galds (0.7m x 0.7m), 2 krēsli, drēbju pakaramais ar 8-10 āķīšiem, pirmās medicīniskās palīdzības aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, 10-15 l atkritumu konteiners. Viss konkursa laukums: pa perimetru apbūvēts ar 2,5m augstām alumīnija konstrukcijām, izgaismots (min.75W kvēlspuldze uz katriem 3m² vai ekvivalents LED spuldžu apjoms). Drošības zona: vismaz 1m plata zona ar 1m augstu norobežojošo barjeru pa visa konkursa laukuma perimetru, izņemot tās konkursa laukuma ārējā perimetra daļas, kurās apmeklētājiem nav tiešas pieejas konkursa laukumam (ar sienām un tamlīdzīgi norobežotās konkursa laukuma daļas). |
| - “Friziera darbi” | Konkursa laukuma minimālais izmērs: 12m x 7m Kopējā minimālā platība: 84 m². (ietver sevī darba vietas, drošības zonas, žūrijas zonu, noliktavu un visas pārējās izbūves un platības) Darba vietu skaits: 4. Vienas darba vietas minimālā platība: 12m². Darba vietas apraksts: 3 rozetes 230V, 16A, papildus apgaismojums katrā darba vietā 500 lx. Kopējā darba zona: 4 galdi, 2 siltā un aukstā ūdens padeves un 2 kanalizācijas izvadi. Žūrijas un darbnīcas vadītāja zona: minimālā platība 12 m², 3 rozetes 230V, 16A, 2 galdi (0,7m x 0,7m), 4 krēsli, un 2,5 m augsta siena, kas atdala šo zonu no citas profesijas konkursa laukuma vai apmeklētājiem, atvērta pret konkursantu darba laukumu Noliktavas telpa: 12 m², slēdzamas durvis, 2 rozetes 230V, 16A, 2 plauktu sistēmas (1m x 0.5m, h=2m) ar 3 plauktiem, 1 galds (0.7m x 0.7m), 2 krēsli, drēbju pakaramais ar 8-10 āķīšiem, pirmās medicīniskās palīdzības aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, 10-15 l atkritumu konteiners, Viss konkursa laukums: pa perimetru apbūvēts ar 2,5m augstām alumīnija konstrukcijām, izgaismots (min.75W kvēlspuldze uz katriem 3m² vai ekvivalents LED spuldžu apjoms), izklāts ar linoleju. Drošības zona: vismaz 1m plata zona ar 1m augstu norobežojošo barjeru pa visa konkursa laukuma perimetru, izņemot tās konkursa laukuma ārējā perimetra daļas, kurās apmeklētājiem nav tiešas pieejas konkursa laukumam (ar sienām un tamlīdzīgi norobežotās konkursa laukuma daļas). |
| - “Ēdienu gatavošana” | Konkursa laukuma minimālais izmērs: 21m x 12m Kopējā minimālā platība: 252 m². (ietver sevī darba vietas, drošības zonas, žūrijas zonu, noliktavu un visas pārējās izbūves un platības) Darba vietu skaits: 6. Vienas darba vietas minimālā platība: 18m². Darba vietas apraksts: izbūvētas 1m augsta priekšējā darba vietu atdalošā siena, viens CEE 400V,32A, 15kW pieslēgums, 3 rozetes 230V, 16A, 1 rozete 230V, 16A, 24h, karstā/aukstā ūdens un kanalizācijas pieslēgums, 10-15 l atkritumu konteiners. 75w kvēlspuldzes vai ekvivalenta apjoma LED spuldzes, Vērošanas zona: (žūrijai) starp individuālajām konkursantu darba zonām - vismaz 2 metru platumā. Darba uzdevumu izpildes vērtēšanas zona: 14m² ar galdu (0,7m x 5,6m). Žūrijas un darbnīcas vadītāja zona: minimālā platība 12 m², 3 rozetes 230V, 16A, 2 galdi (0,7m x 0,7m), 4 krēsli, 150 l atkritumu konteiners un 2,5 m augsta siena, kas atdala šo zonu no citas profesijas konkursa laukuma vai apmeklētājiem, atvērta pret konkursantu darba laukumu. Trauku mazgātuve: 12m² ar 2 metāla galdiem, izlietni, aukstā/karstā ūdens un kanalizācijas pieslēgumu. Noliktavas telpa: 12 m², slēdzamas durvis, 2 rozetes 230V, 16A, 1 rozete 230V, 16A, 24h, 3 plauktu sistēmas (1m x 0.5m, h=2m) ar 3 plauktiem. Palīgtelpas konkursantiem: 9 m², slēdzamas durvis, 1 galds (0.7m x 0.7m), 2 krēsli, drēbju pakaramais ar 8-10 āķīšiem, pirmās medicīniskās palīdzības aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, 10-15 l atkritumu konteiners. Palīgtelpas žūrijas vajadzībām: 9m², slēdzamas durvis, 2 krēsli, galds (70cm x 70cm), drēbju pakaramais ar 4-6 āķīšiem, 2 rozetes 230V, 16A. Viss konkursa laukums: pa perimetru apbūvēts ar 2,5m augstām alumīnija konstrukcijām, izgaismots (min.75W kvēlspuldze uz katriem 3m² vai ekvivalents LED spuldžu apjoms). Drošības zona: vismaz 1m plata zona ar 1m augstu norobežojošo barjeru pa visa konkursa laukuma perimetru, izņemot tās konkursa laukuma ārējā perimetra daļas, kurās apmeklētājiem nav tiešas pieejas konkursa laukumam (ar sienām un tamlīdzīgi norobežotās konkursa laukuma daļas). |
| - “Restorānu serviss” | Konkursa laukuma minimālais izmērs: 20m x 13m Kopējā minimālā platība: 260 m². (ietver sevī darba vietas, drošības zonas, žūrijas zonu, noliktavu un visas pārējās izbūves un platības) Darba vietu skaits: 6. Vienas darba vietas minimālā platība: 18m². Darba vietas apraksts: 1 rozete 230V, 16A, apaļš galds 1,60 m diametrā, 4 krēsli, 1 galds (0,7m x 0,7m), 1 stāvgalds (0,7m, h=1,15m), papildgalds (0,7m x 1,40m) vai 2 galdi (0,7m x 0,7m). Kopējā darba zona: minimālā platība 27 m², lielais papildgalds (0,7m x 7m) vai 10 galdi (0,7m x 0,7m), galds kokteiļu izlikšanai (0,7m x 2,1m), 4 rozetes 230V, 16A, Vērošanas zona: (žūrijai) starp individuālajām konkursantu darba zonām - vismaz 2 metru platumā. Žūrijas un darbnīcas vadītāja zona: minimālā platība 18 m², 3 rozetes 230V, 16A, 2 galdi (0,7m x 0,7m), 4 krēsli un 2,5 m augsta siena, kas atdala šo zonu no citas profesijas konkursa laukuma vai apmeklētājiem, atvērta pret konkursantu darba laukumu Trauku mazgātuve: 12m² ar 2 metāla galdiem, izlietni, aukstā/karstā ūdens un kanalizācijas pieslēgumu. Noliktavas telpa: 9 m² ar slēdzamām durvīm), 1 rozete 230V, 16A. 1 galds (0.7m x 0.7m), 2 plauktu sistēmas (1m x 0.5m, h=2m). Palīgtelpas konkursantiem: 9 m² ar slēdzamām durvīm, plauktu sistēmas (1m x 0.5m, h=2m), 2 krēsli, 1 drēbju pakaramie ar 8-10 āķīšiem, pirmās medicīniskās palīdzības aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, 10-15 l atkritumu konteiners. Palīgtelpas žūrijas komisijai: 9 m² ar slēdzamām durvīm, plauktu sistēmas (1m x 0.5m, h=2m), 2 krēsli, 1 drēbju pakaramais ar 8-10 āķīšiem, 10-15 l atkritumu konteiners. Viss konkursa laukums: pa perimetru apbūvēts ar 2,5m augstām alumīnija konstrukcijām, izgaismots (min.75W kvēlspuldze uz katriem 3m² vai ekvivalents LED spuldžu apjoms). Drošības zona: vismaz 1m plata zona ar 1m augstu norobežojošo barjeru pa visa konkursa laukuma perimetru, izņemot tās konkursa laukuma ārējā perimetra daļas, kurās apmeklētājiem nav tiešas pieejas konkursa laukumam (ar sienām un tamlīdzīgi norobežotās konkursa laukuma daļas). |
| - “Mobilā robotika” | Konkursa laukuma minimālais izmērs: 14m x 10m Kopējā minimālā platība: 140 m². (ietver sevī darba vietas, drošības zonas, žūrijas zonu, noliktavu un visas pārējās izbūves un platības) Darba vietu skaits: 5. Vienas darba vietas minimālā platība: 12m². Darba vietas apraksts: 3 rozetes 230V, 16A, 2 darba galdi (1,2m x 0,7m), 1 krēsls ar regulējamu augstumu. Kopējā darba zona: minimālā platība 20 m², robotu darba laukums (3m x 4m) no 22mm saplākšņa ar 0,5m augstiem baltiem bortiem, minimālā slodze 500kg/m², līdzena, gluda virsma. Žūrijas un darbnīcas vadītāja zona: minimālā platība 12 m², 3 rozetes 230V, 16A, 2 galdi (0,7m x 0,7m), 4 krēsli un 2,5 m augsta siena, kas atdala šo zonu no citas profesijas konkursa laukuma vai apmeklētājiem, atvērta pret konkursantu darba laukumu Noliktavas telpa: 12 m², slēdzamas durvis, 2 rozetes 230V, 16A, 2 plauktu sistēmas (1m x 0.5m, h=2m) ar 3 plauktiem, 1 galds (0.7m x 0.7m), 2 krēsli, drēbju pakaramais ar 8-10 āķīšiem, pirmās medicīniskās palīdzības aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, 10-15 l atkritumu konteiners. Viss konkursa laukums: pa perimetru apbūvēts ar 2,5m augstām alumīnija konstrukcijām, izgaismots (min.75W kvēlspuldze uz katriem 3m² vai ekvivalents LED spuldžu apjoms). Drošības zona: vismaz 1m plata zona ar 1m augstu norobežojošo barjeru pa visa konkursa laukuma perimetru, izņemot tās konkursa laukuma ārējā perimetra daļas, kurās apmeklētājiem nav tiešas pieejas konkursa laukumam (ar sienām un tamlīdzīgi norobežotās konkursa laukuma daļas). |
| - “Flīzēšana” | Konkursa laukuma minimālais izmērs: 39m x 7m Kopējā minimālā platība: 273 m². (ietver sevī darba vietas, drošības zonas, žūrijas zonu, noliktavu un visas pārējās izbūves un platības) Darba vietu skaits: 8. Vienas darba vietas minimālā platība: 16m². Darba vietas apraksts: visa virsma noklāta ar 0,1mm plēvi, virsma, kur izklāt flīzes pēc dotā zīmējuma – 1,8m x 1m x 22 mm, viengabala plāksne, darba galds flīžu novietošanai un griešanai (1,2m x 0,8m), 3 rozetes 230V, 16A, vertikālās flīzējamās virsmas izbūve 2m platumā un 1,8m augstumā no vieglbetona blokiem 0,2m x 0,3m x 0,6m (2 darba vietām, t.i. tiek strādāts no abām pusēm) AEROC universal uz kokšķiedru plāksnes 22mm 1,2m x 2,6m (2 darba vietām) horizontālai flīzēšanai. Žūrijas un darbnīcas vadītāja zona: minimālā platība 12 m², 3 rozetes 230V, 16A, 2 galdi (0,7m x 0,7m), 4 krēsli un 2,5 m augsta siena, kas atdala šo zonu no citas profesijas konkursa laukuma vai apmeklētājiem, atvērta pret konkursantu darba laukumu. Noliktavas telpa: 12 m², slēdzamas durvis, 2 rozetes 230V, 16A, 3 plauktu sistēmas (1m x 0.5m, h=2m) ar 3 plauktiem, 1 galds (0.7m x 0.7m), 2 krēsli, drēbju pakaramais ar 8-10 āķīšiem, pirmās medicīniskās palīdzības aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, 10-15 l atkritumu konteiners. Viss konkursa laukums: pa perimetru apbūvēts ar 2,5m augstām alumīnija konstrukcijām, izgaismots (min.75W kvēlspuldze uz katriem 3m² vai ekvivalents LED spuldžu apjoms). Drošības zona: vismaz 1m plata zona ar 1m augstu norobežojošo barjeru pa visa konkursa laukuma perimetru, izņemot tās konkursa laukuma ārējā perimetra daļas, kurās apmeklētājiem nav tiešas pieejas konkursa laukumam (ar sienām un tamlīdzīgi norobežotās konkursa laukuma daļas). |
| - “Smago spēkratu apkope un remonts” | Konkursa laukuma minimālais izmērs: 34m x 14m Kopējā minimālā platība: 476 m². (ietver sevī darba vietas, drošības zonas, žūrijas zonu, noliktavu un visas pārējās izbūves un platības) Darba vietu skaits: 8. Vienas darba vietas minimālā platība: 48m². Darba vietas apraksts: 3 rozetes 230V, 16A., divās darba vietās- galds 0,7m x 0,7m un krēsls, sešās darba vietās – darba galds (2000x600x900) un pārvietojamais servisa krēsls Žūrijas un darbnīcas vadītāja zona: minimālā platība 12 m², 3 rozetes 230V, 16A, 2 galdi (0,7m x 0,7m), 4 krēsli un 2,5 m augsta siena, kas atdala šo zonu no citas profesijas konkursa laukuma vai apmeklētājiem, atvērta pret konkursantu darba laukumu Noliktavas telpa: 18 m², slēdzamas durvis, 2 rozetes 230V, 16A, 3 plauktu sistēmas (1m x 0.5m, h=2m) ar 3 plauktiem, 1 galds (0.7m x 0.7m), 2 krēsli, drēbju pakaramais ar 8-10 āķīšiem, pirmās medicīniskās palīdzības aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, 10-15 l atkritumu konteiners. Viss konkursa laukums: pa perimetru apbūvēts ar 2,5m augstām alumīnija konstrukcijām, izgaismots (min.75W kvēlspuldze uz katriem 3m² vai ekvivalents LED spuldžu apjoms). Drošības zona: vismaz 1m plata zona ar 1m augstu norobežojošo barjeru pa visa konkursa laukuma perimetru, izņemot tās konkursa laukuma ārējā perimetra daļas, kurās apmeklētājiem nav tiešas pieejas konkursa laukumam (ar sienām un tamlīdzīgi norobežotās konkursa laukuma daļas). |
| - “Krāsošana un dekoratīvā apdare” | Konkursa laukuma minimālais izmērs: 22m x 10m Kopējā minimālā platība: 220 m². (ietver sevī darba vietas, drošības zonas, žūrijas zonu, noliktavu un visas pārējās izbūves un platības) Darba vietu skaits: 9. Vienas darba vietas minimālā platība: 15m². Darba vietas apraksts: no 22mm MDF izbūvēta konstrukcija, kas sastāv no 2 gruntētiem 2.5m augstiem 2,5m un 1,5m platiem paneļiem, izvietotiem tā, lai tie savstarpēji veidotu taisnu leņķi. 1,5m platajā panelī ir iemontētas durvis (2m x 0,8m) kārbā, gruntētas, eņģēs ar durvju apmalēm. Visai konstrukcijai pieliktas grīdas līstes un gar augšējo malu 65mm paneļlīste. Darba virsma tapešu griešanai (2,1m x 0.7m), 2 rozetes 230V, 16A. Uz grīdas 0,1mm plēve. Apgaismojums no abām pusēm siltā gaisma min. 400W kopā. Kopējā darba zona: minimālā platība 18 m², 3 izlietnes ar ūdens un kanalizācijas pieslēgumu, atkritumu tvertne 150 l. Žūrijas un darbnīcas vadītāja zona: minimālā platība 12 m², 3 rozetes 230V, 16A, 2 galdi (0,7m x 0,7m), 4 krēsli un 2,5 m augsta siena, kas atdala šo zonu no citas profesijas konkursa laukuma vai apmeklētājiem, atvērta pret konkursantu darba laukumu. Noliktavas telpa: 18 m², slēdzamas durvis, 2 rozetes 230V, 16A, 2 plauktu sistēmas (1m x 0.5m, h=2m) ar 3 plauktiem, 1 galds (0.7m x 0.7m), 2 krēsli, drēbju pakaramais ar 10-12 āķīšiem, pirmās medicīniskās palīdzības aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, 20-30 l atkritumu konteiners. Viss konkursa laukums: pa perimetru apbūvēts ar 2,5m augstām alumīnija konstrukcijām, izgaismots (min.75W kvēlspuldze uz katriem 3m² vai ekvivalents LED spuldžu apjoms). Drošības zona: vismaz 1m plata zona ar 1m augstu norobežojošo barjeru pa visa konkursa laukuma perimetru, izņemot tās konkursa laukuma ārējā perimetra daļas, kurās apmeklētājiem nav tiešas pieejas konkursa laukumam (ar sienām un tamlīdzīgi norobežotās konkursa laukuma daļas). |
| - “Elektronika” | Konkursa laukuma minimālais izmērs: 16m x 8m Kopējā minimālā platība: 128 m². (ietver sevī darba vietas, drošības zonas, žūrijas zonu, noliktavu un visas pārējās izbūves un platības) Darba vietu skaits: 6. Vienas darba vietas minimālā platība: 12m². Darba vietas apraksts: 3 rozetes 230V, 16AŽūrijas un darbnīcas vadītāja zona: minimālā platība 12 m², 3 rozetes 230V, 16A, 2 galdi (0,7m x 0,7m), 4 krēsli, un 2,5 m augsta siena, kas atdala šo zonu no citas profesijas konkursa laukuma vai apmeklētājiem, atvērta pret konkursantu darba laukumu. Noliktavas telpa: 12 m², slēdzamas durvis, 2 rozetes 230V, 16A, 2 plauktu sistēmas (1m x 0.5m, h=2m) ar 3 plauktiem, 1 galds (0.7m x 0.7m), 2 krēsli, drēbju pakaramais ar 8-10 āķīšiem, pirmās medicīniskās palīdzības aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, 10-15 l atkritumu konteiners, Viss konkursa laukums: pa perimetru apbūvēts ar 2,5m augstām alumīnija konstrukcijām, izgaismots (min.75W kvēlspuldze uz katriem 3m² vai ekvivalents LED spuldžu apjoms). Drošības zona: vismaz 1m plata zona ar 1m augstu norobežojošo barjeru pa visa konkursa laukuma perimetru, izņemot tās konkursa laukuma ārējā perimetra daļas, kurās apmeklētājiem nav tiešas pieejas konkursa laukumam (ar sienām un tamlīdzīgi norobežotās konkursa laukuma daļas). |
| - “Inženierkomunikācijas” | Konkursa laukuma minimālais izmērs: 18m x 11m Kopējā minimālā platība: 198 m². (ietver sevī darba vietas, drošības zonas, žūrijas zonu, noliktavu un visas pārējās izbūves un platības) Darba vietu skaits: 3. Vienas darba vietas minimālā platība: 20m². Darba vietas apraksts: zig-zag veida izbūve no 3 sienām taisnos leņķos. Pirmā un pēdējā siena 2m, vidējā siena 3,12m. Visu sienu augstums 2,4m. Pie 2m sienas ārējās malas 0,4m augsts un 0,8m dziļš poderts, kas savienots ar sienu. Podestam jāspēj izturēt slodzi, kas rodas, ja uz tā uzkāpj 2 cilvēki. Sienu izbūvju materiāls ir 22mm OSB vai saplāksnis. Pie izbūves vidējās sienas aukstā ūdens un kanalizācijas izvads. Darba vietā darba virsma (2m x 1m), krēsls, 2 rozetes 230V, 16A. Žūrijas un darbnīcas vadītāja zona: minimālā platība 12 m², 3 rozetes 230V, 16A, 2 galdi (0,7m x 0,7m), 4 krēsli, un 2,5 m augsta siena, kas atdala šo zonu no citas profesijas konkursa laukuma vai apmeklētājiem, atvērta pret konkursantu darba laukumu.Noliktavas telpa: 18 m², slēdzamas durvis, 2 rozetes 230V, 16A, 4 plauktu sistēmas (1m x 0.5m, h=2m) ar 3 plauktiem, 2 galdi (0.7m x 0.7m), 4 krēsli, drēbju pakaramais ar 8-10 āķīšiem, pirmās medicīniskās palīdzības aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, 10-15 l atkritumu konteiners. Viss konkursa laukums: pa perimetru apbūvēts ar 2,5m augstām alumīnija konstrukcijām, izgaismots (min.75W kvēlspuldze uz katriem 3m² vai ekvivalents LED spuldžu apjoms). Drošības zona: vismaz 1m plata zona ar 1m augstu norobežojošo barjeru pa visa konkursa laukuma perimetru, izņemot tās konkursa laukuma ārējā perimetra daļas, kurās apmeklētājiem nav tiešas pieejas konkursa laukumam (ar sienām un tamlīdzīgi norobežotās konkursa laukuma daļas). |
| - “Viesnīcu uzņemšana” | Konkursa laukuma minimālais izmērs: 13m x 8m Kopējā minimālā platība: 104 m². (ietver sevī darba vietas, drošības zonas, žūrijas zonu, noliktavu un visas pārējās izbūves un platības) Darba vietu skaits: 6 konkursanti Vienas darba vietas minimālā platība: 6m². Darba vietas apraksts: 2 rozetes 230V, 16A, galds (1,2m x 0,7m), krēsls ar maināmu augstumu. Kopējā darba zona: viesnīcas recepciju imitējoša darba vieta ar viesu apkalpošanas leti, plauktiem aiz letes atslēgām un citam inventāram, vieta kopētājam un citai biroja tehnikai, 3 atpūtas krēsli un žurnālgaldiņš uzgaidāmajā zonā, 2 rozetes 230V, 16A, interneta pieslēgums, skaņu sistēma ar 2 “headset” mikrofoniem. Žūrijas un darbnīcas vadītāja zona: minimālā platība 12 m², 3 rozetes 230V, 16A, 2 galdi (0,7m x 0,7m), 4 krēsli, un 2,5 m augsta siena, kas atdala šo zonu no citas profesijas konkursa laukuma vai apmeklētājiem, atvērta pret konkursantu darba laukumu. Noliktavas telpa: 12 m², slēdzamas durvis, 2 rozetes 230V, 16A, 2 plauktu sistēmas (1m x 0.5m, h=2m) ar 3 plauktiem, 1 galds (0.7m x 0.7m), 2 krēsli, drēbju pakaramais ar 8-10 āķīšiem, pirmās medicīniskās palīdzības aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, 10-15 l atkritumu konteiners, Viss konkursa laukums: pa perimetru apbūvēts ar 2,5m augstām alumīnija konstrukcijām, izgaismots (min.75W kvēlspuldze uz katriem 3m² vai ekvivalents LED spuldžu apjoms), izklāts ar linoleju. Drošības zona: vismaz 1m plata zona ar 1m augstu norobežojošo barjeru pa visa konkursa laukuma perimetru, izņemot tās konkursa laukuma ārējā perimetra daļas, kurās apmeklētājiem nav tiešas pieejas konkursa laukumam (ar sienām un tamlīdzīgi norobežotās konkursa laukuma daļas). |
| - “Koka dizains un izstrādājumi” | Konkursa laukuma minimālais izmērs: 18m x 10m Kopējā minimālā platība: 180 m². (ietver sevī darba vietas, drošības zonas, žūrijas zonu, noliktavu un visas pārējās izbūves un platības) Darba vietu skaits: 5. Vienas darba vietas minimālā platība: 12m². Darba vietas apraksts: minimālais platums 3m, 3 rozetes 230V, 16A. Vērošanas zona ekspertiem starp drošības zonu un individuālajām konkursantu darba zonām - vismaz 2 metru platumā. Vērtēšanas zona:12 m², 2 galdi. Žūrijas un darbnīcas vadītāja zona: minimālā platība 12 m², 3 rozetes 230V, 16A, 2 galdi (0,7m x 0,7m), 4 krēsli un 2,5 m augsta siena, kas atdala šo zonu no citas profesijas konkursa laukuma vai apmeklētājiem, atvērta pret konkursantu darba laukumu. Noliktavas telpa: 12 m², slēdzamas durvis, 2 rozetes 230V, 16A, 3 plauktu sistēmas (1m x 0.5m, h=2m) ar 3 plauktiem, 1 galds (0.7m x 0.7m), 2 krēsli, drēbju pakaramais ar 8-10 āķīšiem, pirmās medicīniskās palīdzības aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, 10-15 l atkritumu konteiners. Viss laukums: papildus apgaismojums 300 lx, virs individuālajām darba vietām 700 lx. Drošības zona: vismaz 1m plata zona ar 1m augstu norobežojošo barjeru pa visa konkursa laukuma perimetru, izņemot tās konkursa laukuma ārējā perimetra daļas, kurās apmeklētājiem nav tiešas pieejas konkursa laukumam (ar sienām un tamlīdzīgi norobežotās konkursa laukuma daļas). |

- Paraugdemonstrējumu laukumi

| Nosaukums | Apraksts |
| --- | --- |
| - Paraugdemonstrējumu laukumi | Kopējais minimālais laukums telpās 700 m². Paraugdemonstrējumu laukumi: 22 dažāda izmēra un konfigurācijas laukumi, katrs laukums pa perimetru apbūvēti ar 2,5m augstām alumīnija konstrukcijām, izgaismots (min.75W kvēlspuldze uz katriem 3m² vai ekvivalents LED spuldžu apjoms). Kopējais elektrības pieslēgumu skaits 230V, 16A - 40 gab. Kopējais interneta pieslēgumu skaits - 22 gab. Kopējais izlietņu ar ūdens(aukstais/karstais) un kanalizācijas pieslēgumu skaits - 2 gab. Kopējais izlietņu ar ūdens(aukstais) un kanalizācijas pieslēgumu skaits - 4 gab. Kopējā minimālā platība ārpus telpām 250 m² ar vienu CEE 400V,16A, un diviem 230V, 16A elektroenerģijas pieslēgumiem ārpus telpām. Laukumu konfigurācija, izkārtojums un komunikāciju pieslēgumu atrašanās vietas tiks norādītas pēc iepazīšanās ar ārpus telpu laukumu konfigurācijas. |

- Citas prasības

| Nosaukums | Apraksts |
| --- | --- |
| - Apmeklētāju ejas | Minimālais apmeklētāju eju platums starp konkursa laukumiem – 4 metri. Apmeklētāju ejas izklātas ar paklāju. Paklāja krāsu nosaka pasūtītājs. Iespējamie krāsu toņi: oranžs, sarkans, zils, violets, pelēks. |
| - Centrālais, rīkotāja identitāti izceļošs stends | Taisnstūra formas (2m x 3m) 5m augsta izbūve no alumīnija konstrukcijām. Zem konstrukcijas paklājs 5m x 5m. Uz paklāja divas 1m augstas lokveida informācijas letes. Visa konstrukcija un informācijas letes aplīmētas ar apdrukātu līmplēvi. Viss laukums un izbūves izgaismotas. Maketēšana (pēc pasūtītāja darba uzdevuma), izgatavošana, uzstādīšana, demontāža pēc pasākuma un utilizēšana. |
| - Starptautisko konkursu laureātu laukums | Izgaismots 50 m² laukums, kurā tiks izvietoti 9 lielformāta (1m x 1,5m) plakāti uz statīviem – “Slavenību aleja”. Laukums izklāts ar paklāju. Paklāja krāsu nosaka pasūtītājs. |
| - Informatīvās norādes | 18 izgaismotas informatīvās norādes, pa vienai virs katra konkursa laukuma vismaz 4m augstumā un 3 norādes virs paraugdemonstrējumu zonas. Norādes minimālie izmēri – augstums 1,5m, platums 3m trijstūra formā (trīs skaldnes), no polikarbonāta vai cita līdzīga stingra materiāla ar apdruku no ārpuses pa visu plakni. Uz norādes izvietojamo informāciju sagatavo pasūtītājs. Maketē, izgatavo, uzstāda, demontē, utilizē izpildītājs. Informatīvās norādes piekārtas pie griestiem virs konkursu laukumiem un paraugdemonstrējumu zonas, bez atbalsta punktiem uz grīdas. 36 informatīvie stendi uz grīdas pie katra konkursa laukuma pa diviem ar iespēju izvietot informāciju par konkursa darba uzdevumu un konkursantiem uz stingras, izgaismotas 1m x 2,5m pamatnes. Materiāls: stingrs materiāls aplīmēts ar apdrukātu līmplēvi vai līdzvērtīgs materiāls. Maketēšana (pēc pasūtītāja darba uzdevuma), izgatavošana, uzstādīšana, demontāža pēc pasākuma un utilizēšana. |
| - Informācijas stends pie paraugdemonstrējumu vietām | Pie katras paraugdemonstrējumu vietas (kopā 22 gab.) uz ārējā perimetra A3 formāta rāmītis, kurā ievietot informāciju par paraugdemonstrējumu. |
| - Informācijas izvietošana konkursa laukumos par atbalstītājiem un cita veida informācija. | Materiāls: līmplēve ar krāsainu apdruku (vai līdzvērtīgs risinājums). Apjoms: 100m². Informāciju iesniedz pasūtītājs, maketē, izgatavo, uzstāda, demontē, utilizē izpildītājs. |

1.pielikums

Nolikumam

id Nr. VIAA 2017/80

pieteikums

„Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa norisei nepieciešamo specializēto telpu, to iekārtojuma, konkursantu darba vietu apbūves un speciālo izbūvju nodrošinājums”

(iepirkuma identifikācijas Nr. VIAA 2017/80)

Saskaņā ar iepirkuma nolikumu, es,  <pretendenta nosaukums> (turpmāk – pretendents), apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

- Pretendents piekrīt iepirkuma “Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa norisei nepieciešamo specializēto telpu, to iekārtojuma, konkursantu darba vietu apbūves un speciālo izbūvju nodrošinājums” (iepirkuma id.Nr. VIAA 2017/80) nolikuma noteikumiem un tā visiem pielikumiem un garantē nolikuma un tā pielikumu prasību izpildi. Iepirkuma nolikums ir skaidrs un saprotams.

- Pretendents apņemas veikt iepirkuma nolikuma B sadaļā “Tehniskā specifikācija” noteiktos uzdevumus.

- Visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu un piedāvāto pakalpojumu ir patiesas.

- Pieteikumam pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu iepirkumam.

- Pretendentam ir pietiekami finanšu un tehniskie resursi pakalpojuma sniegšanai.

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu pretendentam piedalīties iepirkumā un pildīt iepirkuma nolikumā un tā pielikumos norādītās prasības.

Pretendents atbilst šādam uzņēmēja statusam (atzīmēt atbilstošo, ja attiecināms):

Mazais uzņēmums (uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro);

Vidējais uzņēmums (uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro).

Pretendents nav uzskatāms par mazo vai vidējo uzņēmēju (atzīmēt, ja attiecināms)

| Pretendenta nosaukums / vārds, uzvārds: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reģistrācijas numurs, vieta, datums/ personas kods |  |  |  |  |
| Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. (ja attiecināms) |  |  |  |  |
| Adrese: juridiskā/deklarētā: |  |  |  |  |
| Adrese: faktiskā: |  |  |  |  |
| Kontaktpersona: |  |  |  |  |
|  |  | (vārds, uzvārds, amats (juridiskai personai)) |  |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |  |
| elektroniskā pasta adrese: |  |  |  |  |
| Datums:________________________ Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums |  |  |  |  |

2.pielikums

Nolikumam

id Nr. VIAA 2017/80

PRETENDENTA pieredzes apraksts

(iepirkuma nolikuma 6.3.punkta prasības apliecināšanai)

    - Informācija par iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2015., 2016., 2017. un 2018. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) organizētiem līdzvērtīgiem pasākumiem, kas apliecina pretendenta pieredzes atbilstību iepirkuma nolikuma 6.3.punktā izvirzītajām prasībām*:

| Nr. p.k. | Pasākuma nosaukums un norises laiks | Pasākuma norises telpas platība m2 | Pasākuma apmeklētāju skaits dienā |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

*Atbilstoši iepirkuma nolikuma 6.3.punktā noteiktajām prasībām:

6.3.  Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015., 2016. un 2017.g. līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz 3 (trīs) līdzvērtīgu pasākumu organizēšanā. Par līdzvērtīgu pasākumu uzskatāms pasākums, kas atbilst zemāk norādītajām prasībām:

6.3.1. Pasākums ir starptautiska vai nacionāla līmeņa profesionālās meistarības konkurss un/vai paraugdemonstrējumi, un/vai izstāde, kurš organizēts telpā, kas ir vismaz 8000 m2 liela;

6.3.2. Pasākuma norise ilgusi vismaz divas dienas;

6.3.3. Pasākuma apmeklētāju skaits dienā ir vismaz 3000 (trīs tūkstoši) apmeklētāju.

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas

vārds, uzvārds, amats, paraksts ____________________________________

Datums _________________

3.pielikums

Nolikumam

id Nr. VIAA 2017/80

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APGROZĪJUMU

Pretendenta finanšu apgrozījums ir

| Gads | Apgrozījums, EUR |
| --- | --- |
| 2015 |  |
| 2016 |  |
| 2017 |  |
| Vidējais apgrozījums |  |

____________________________________________________________________________

(pretendenta pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums)

4.pielikums

Nolikumam

id Nr. VIAA 2017/80

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| N.pk. | Pozīcija | Summa EUR bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. | Iekštelpu noma (konkursu darbnīcas, paraugdemonstrējumu laukums, telpa konkursa atklāšanai/noslēgumam/ semināriem, biroja telpa konkursa organizatoriem, vestibils, garderobe, telpa dalībnieku un organizatoru ēdināšanai, standarta aprīkojuma sanitārie mezgli no kuriem vismaz viens paredzēts cilvēkiem ar kustību traucējumiem) (kopīgā platība 9 500 m2) |  |
| 2. | Āra ekspozīcijas laukuma noma (vismaz 250 m2 ) |  |
| 3. | Autostāvvietas noma (24.04.2018 un 27.04.2018. vismaz 60 vieglajām automašīnām; no 25.04. 8:00 līdz 26.04.2018. 20:00 vismaz 30 autobusi 150 vieglās automašīnas vienlaicīgi) |  |
| 4. | Tehniskais nodrošinājums un citi pakalpojumi, tajā skaitā tehniskās specifikācijas 1.11. – 1.21.punktā norādītie pakalpojumi |  |
| 5. | Darbnīcu izbūve, tajā skaitā no alumīnija konstrukcijām, kā arī speciālās izbūves/stendi |  |
| 6. | Informācijas stendu, prezentāciju un cita audiovizuālā aprīkojuma nodrošināšana |  |
| Kopējā summa EUR bez PVN |  |  |
| PVN |  |  |
| Kopējā summa EUR ar PVN |  |  |

* Finanšu piedāvājumā norādītajā cenā jāietver visi nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, tai skaitā fiziskām personām izmaksājamā atlīdzība, kas ietver iedzīvotāju ienākuma nodokli, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī visas ar līguma izpildi saistītās izmaksas un ar Pakalpojuma sniegšanu saistītie izdevumi (aprēķinot cenu, jāņem vērā visi nolikuma Tehniskajā  specifikācijā paredzētie uzdevumi), t.sk., administratīvās izmaksas (piemēram, transporta izdevumi, visa veida sakaru izmaksas u.c.). Papildu izmaksas līguma darbības laikā netiks apmaksātas.

Pretendenta nosaukums / vārds, uzvārds _____________________________________________

Reģistrācijas numurs/personas kods _________________________________________________

Datums, vieta _________________________________________________________________

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums__________________________

5.pielikums

Nolikumam

id Nr. VIAA 2017/80

INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTAJĀM PERSONĀM, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, LAI APLIECINĀTU KVALIFIKĀCIJU UN APAKŠUZŅĒMĒJIEM, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 (desmit) procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka

(Pretendentam jāiesniedz, ja tas balstās uz citas personas iespējām, lai apliecinātu kvalifikāciju un/vai līguma izpildē plāno piesaistīt apakšuzņēmēju/s, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 (desmit) procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka)

I PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJAM PRETENDENTS BALSTĀS, LAI APLIECINĀTU KVALIFIKĀCIJU (Pretendents šo sadaļu aizpilda, ja tas balstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu kvalifikāciju)

| Pretendents balstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu kvalifikāciju |  |
| --- | --- |

(tabulā norāda personai nododamo darbu apjomu un veidus)

| Personas, uz kuras iespējām balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona, tālruņa numurs | Kvalifikācijas prasība, kuras izpildei persona piesaistīta | Nododamo resursu apraksts un apjoms |
| --- | --- | --- |

Piedāvājumam pievieno vienošanos ar katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu kvalifikāciju par dalību līguma izpildē un gatavību nodot savus resursus, ja līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirts pretendentam.

II APAKŠUZŅĒMĒJI (Pretendents šo sadaļu aizpilda, ja tas līguma izpildē ir paredzējis piesaistīt apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 (desmit) procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka)

| Apakšuzņēmējus līguma izpildē ir paredzēts piesaistīt |  |
| --- | --- |

(tabulā norāda apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomu un veidus)

| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona, tālruņa numurs | Veicamo darbu apjoms % | Veicamo darbu apjoms EUR bez PVN | Veicamo darbu raksturojums |
| --- | --- | --- | --- |

Piedāvājumam pievieno vienošanos ar katru apakšuzņēmēju par konkrētu darbu izpildi vai apakšuzņēmēja apliecinājumu par dalību līguma izpildē, ja līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas pretendentam.

Pretendenta piesaistītais apakšuzņēmējs _________ atbilst šādam uzņēmēja statusam (atzīmēt atbilstošo, ja attiecināms):

Mazais uzņēmums (uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro);

Vidējais uzņēmums (uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro).

Pretendenta piesaistītais apakšuzņēmējs nav uzskatāms par mazo vai vidējo uzņēmēju (atzīmēt, ja attiecināms)

[ja pretendents līguma izpildē piesaista vairākus apakšuzņēmējus, informāciju par atbilstību mazā vai vidējā uzņēmuma statusam pretendents norāda par katru piesaistīto apakšuzņēmēju]

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas

vārds, uzvārds, amats, paraksts____________________________________

Datums_____________________

6.pielikums

Nolikumam

id Nr. VIAA 2017/80

APLIECINĀJUMS PAR

PIEGĀDĀTĀJU APVIENĪBAS DALĪBNIEKU

ATBILDĪBAS SADALĪJUMU IEPIRKUMA LĪGUMA IZPILDĒ

(paraugs)

Ar šo pretendents – piegādātāju apvienība <1.piegādātāja nosaukums>, <2.piegādātāja nosaukums>, <...> informē, ka, iesniedzot piedāvājumu iepirkumā „Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa norisei nepieciešamo specializēto telpu, to iekārtojuma, konkursantu darba vietu apbūves un speciālo izbūvju nodrošinājums” (iepirkuma id.Nr. VIAA 2017/80), ir plānots šāds piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības sadalījums iepirkuma līguma izpildē:

<1.piegādātāja nosaukums> atbildīgs par ............;

<2.piegādātāja nosaukums> atbildīgs par ............;

<...>

Piegādātāju apvienības dalībnieki pilnvaro <attiecīgā piegādātāja pārstāvja vārds, uzvārds, amats> pārstāvēt piegādātāju apvienību iepirkumā, tajā skaitā, piegādātāju apvienības vārdā parakstīt ar dalību iepirkumā saistītos dokumentus.

1.piegādātāju apvienības dalībnieka nosaukums:_________________________

Datums____________

1.piegādātāju apvienības dalībnieka

vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats, paraksts________________________

2.piegādātāju apvienības dalībnieka nosaukums:_________________________

Datums____________

2.piegādātāju apvienības dalībnieka

vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats, paraksts________________________

<...>

Valsts izglītības attīstības aģentūras darba laiks no plkst. 08:30 – 17:00.

Tiek ņemti vērā pēdējo 3 (trīs) līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim apstiprināto gada pārskatu dati (saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību”).

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta trešo daļu apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. Šā panta izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.